| 包号 | 目录序号 | 类别 | 目录名称 | 用途 | 规格 | 适配设备 | 最高限价（元） | 报价单位 | 履约质保金（万元） | 入围家数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 基因 | 人乳头瘤病毒基因分型（23型）检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | 人乳头瘤病毒基因分型检测 | 不限 | 博日9600 PCR仪及亚能YN-18 杂交仪联合测定 | 99 | 人份 | 38 | ≤2 |
|  | 2 | 基因 | α-地中海贫血基因检测试剂盒（gap-PCR法） | α-地中海贫血基因检测 | 不限 | 博日9600 PCR仪及亚能YN-18 杂交仪联合测定 | 36.04 | 人份 |  |  |
|  | 3 | 基因 | 非缺失型α-地中海贫血基因突变检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | α-地中海贫血基因检测 | 不限 | 博日9600 PCR仪及亚能YN-18 杂交仪联合测定 | 36.96 | 人份 |  |  |
|  | 4 | 基因 | β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR-反向点杂交法） | β-地中海贫血基因检测 | 不限 | 博日9600 PCR仪及亚能YN-18 杂交仪联合测定 | 41.58 | 人份 |  |  |
| 2 | 5 | 基因 | 乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 乙型肝炎DNA测定 | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 15.75 | 人份 | 35 | ≤2 |
|  | 6 | 基因 | 生殖支原体(MG)核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 生殖支原体(MG)RNA恒温扩增核酸检测 | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 56.98 | 人份 |  |  |
|  | 7 | 基因 | 解脲脲原体(UU)核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 解脲脲原体(UU)RNA恒温扩增核酸检测 | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 56.98 | 人份 |  |  |
|  | 8 | 基因 | 沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 沙眼衣原体(CT)RNA恒温扩增核酸检测 | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 56.98 | 人份 |  |  |
|  | 9 | 基因 | 淋病奈瑟菌(NG)核酸检测试剂盒（RNA恒温扩增） | 淋病奈瑟菌(NG)RNA恒温扩增核酸检测 | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 56.98 | 人份 |  |  |
|  | 10 | 基因 | 丙型肝炎病毒核酸检测试剂（PCR-荧光探针法） | 丙型肝炎RNA检测 | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 31.5 | 人份 |  |  |
|  | 11 | 基因 | 荧光专用PCR仪八连管+光学平盖 | 乙肝DNA,丙肝RNA,性病三项，各项RNA恒温扩增检测（反应管） | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 0.45 | 人份 |  |  |
|  | 12 | 基因 | 薄壁8联PCR高管+光学平盖0.2ml | 通用型反应杯 | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 0.3 | 人份 |  |  |
|  | 13 | 基因 | 解脲支原体（UU）核酸检测试剂盒（DNA) | 性病三项PCR | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 13 | 人份 |  |  |
|  | 14 | 基因 | 沙眼衣原体（CT）核酸检测试剂盒(DNA) | 性病三项PCR | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 13 | 人份 |  |  |
|  | 15 | 基因 | 淋球菌（NG）核酸检测试剂盒(DNA) | 性病三项PCR | 不限 | 罗氏480荧光定量PCR仪，ABI Q5,荧光定量PCR仪 | 13 | 人份 |  |  |
| 3 | 16 | 临检 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LH | 血细胞分析（六分类） | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.15 | 人份 | 14 | ≤2 |
|  | 17 | 临检 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LD | 血细胞分析（六分类） | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.38 | 人份 |  |  |
|  | 18 | 临检 | 血细胞分析用溶血剂M-68P LN | 血细胞分析（六分类） | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.21 | 人份 |  |  |
|  | 19 | 临检 | 血细胞分析用染色液M-68P FD | 血细胞分析（六分类） | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.36 | 人份 |  |  |
|  | 20 | 临检 | 血细胞分析用染色液M-68P FN | 血细胞分析（六分类） | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.67 | 人份 |  |  |
|  | 21 | 临检 | 血细胞分析用染色液M-68P FR | 血细胞分析（六分类） | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 1.71 | 人份 |  |  |
|  | 22 | 临检 | 血细胞分析用稀释液M-68P DR | 血细胞分析（六分类） | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.53 | 人份 |  |  |
|  | 23 | 临检 | 探头清洁液 | 标本吸样针清洗剂 | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.05 | 人份 |  |  |
|  | 24 | 临检 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 血细胞分析（六分类）高值质控品 | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 25 | 临检 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 血细胞分析（六分类）中值质控品 | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 26 | 临检 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 血细胞分析（六分类）低值质控品 | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 27 | 临检 | 血细胞分析仪用校准品(光学法) | 仪器校准品 | 不限 | 迈瑞CL1800（BC-6600PLUS, BC-6800PLUS） | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 28 | 临检 | 血细胞分析用稀释液 DS | 血细胞分析（六分类）标本稀释液及管道清洗 | 不限 | 迈瑞CL1800 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 29 | 临检 | 血细胞分析用溶血剂 LC LYSE | 特定蛋白荧光分析仪CRP的溶血剂 | 不限 | 迈瑞CL1800（特定蛋白荧光分析仪CRP-M100） | 0.93 | 人份 |  |  |
|  | 30 | 临检 | CRP清洁液 | 特定蛋白荧光分析仪CRP的清洗剂 | 不限 | 迈瑞CL1800（特定蛋白荧光分析仪CRP-M100） | 0.26 | 人份 |  |  |
|  | 31 | 临检 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 检测超敏C反应蛋白(hs-CRP)(乳胶增强免疫散射比浊法) | 不限 | 迈瑞CL1800（特定蛋白荧光分析仪CRP-M100） | 4.75 | 人份 |  |  |
|  | 32 | 临检 | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 特定蛋白荧光分析仪CRP的质控品 | 不限 | 迈瑞CL1800（特定蛋白荧光分析仪CRP-M100） | 0.01 | 套 |  |  |
| 4 | 33 | 临检 | 塑料试管(16*100mm) | 留取尿液及上机使用 | 不限 |  | 0.05 | 人份 | 2 | ≤2 |
|  | 34 | 临检 | 塑料滴管(1ml) | 吸取尿液检测用 | 不限 |  | 0.05 | 人份 |  |  |
|  | 35 | 临检 | 尿分析管(10ml) | 带盖型尿管，适合病房及远途留尿使用 | 不限 |  | 0.4 | 人份 |  |  |
|  | 36 | 临检 | 透明塑料杯子(中号） | 接尿用 | 不限 |  | 0.03 | 人份 |  |  |
|  | 37 | 临检 | 竹签 | 挑粪便标本用 | 不限 |  | 1.5 | 人份 |  |  |
|  | 38 | 临检 | PH试纸（0.5-5.0） | 胃液等强酸性体液测PH值使用 | 不限 |  | 1.5 | 人份 |  |  |
|  | 39 | 临检 | PH试纸（5.5-9.0） | 精液等中性体液检测PH值用 | 不限 |  | 1.5 | 人份 |  |  |
|  | 40 | 临检 | PH试纸（3.8-5.4） | 阴道分泌物等偏酸性体液测定PH值使用 | 不限 |  | 1.5 | 人份 |  |  |
| 5 | 43 | 生化 | 碱性磷酸酶测定试剂盒[基于IFCC（2007）配方] | 碱性磷酸酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.07 | 人份 | 30 | ≤2 |
|  | 45 | 生化 | 总胆红素测定试剂盒（氧化法） | 总胆红素测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.09 | 人份 |  |  |
|  | 46 | 生化 | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | 直接胆红素测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.09 | 人份 |  |  |
|  | 50 | 生化 | 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒（免疫印制法） | 肌酸激酶MB同工酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.82 | 人份 |  |  |
|  | 51 | 生化 | 胆碱酯酶测定试剂盒（基于DGKC法） | 胆碱酯酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.33 | 人份 |  |  |
|  | 53 | 生化 | 尿素测定试剂盒（UV-GLDH法） | 尿素测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.08 | 人份 |  |  |
|  | 54 | 生化 | 尿酸测定试剂盒（URO-PAP 法） | 尿酸测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.08 | 人份 |  |  |
|  | 55 | 生化 | α-淀粉酶测定试剂盒（基于IFCC配方） | α-淀粉酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.97 | 人份 |  |  |
|  | 56 | 生化 | β2-微球蛋白测定试剂盒（免疫透射比浊法） | β2-微球蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 3.99 | 人份 |  |  |
|  | 58 | 生化 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 葡萄糖测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.06 | 人份 |  |  |
|  | 61 | 生化 | 二氧化碳测定试剂盒（酶法-浓缩型） | 二氧化碳测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.53 | 人份 |  |  |
|  | 63 | 生化 | 前白蛋白测定试剂盒 （免疫比浊法） | 前白蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.54 | 人份 |  |  |
|  | 64 | 生化 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 2.55 | 人份 |  |  |
|  | 65 | 生化 | C3测定试剂盒（免疫比浊法） | C3测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.94 | 人份 |  |  |
|  | 66 | 生化 | C4测定试剂盒（免疫比浊法） | C4测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.94 | 人份 |  |  |
|  | 67 | 生化 | 超敏C-反应蛋白校准品 | 超敏C-反应蛋白校准 | 不限 | 对应试剂校准品 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 68 | 生化 | β2-微球蛋白校准品（血） | β2-微球蛋白校准（血） | 不限 | 对应试剂校准品 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 69 | 生化 | 生化复合校准品 | 常规生化项目校准 | 不限 | 对应试剂校准品 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 70 | 生化 | 系统冲洗液 | 系统冲洗 | 不限 | 贝克曼AU5800 专机专用 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 71 | 生化 | 缓冲液 | 电解质测定缓冲 | 不限 | 贝克曼AU5800 专机专用 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 72 | 生化 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 电解质测定 | 不限 | 贝克曼AU5800 专机专用 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 73 | 生化 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 电解质测定 | 不限 | 贝克曼AU5800 专机专用 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 74 | 生化 | 电解质标准液(低值) | 电解质标准 | 不限 | 贝克曼AU5800 专机专用 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 75 | 生化 | 电解质标准液(高值) | 电解质标准 | 不限 | 贝克曼AU5800 专机专用 | 0.01 | 套 |  |  |
|  | 76 | 生化 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT | 17.77 | 人份 |  |  |
|  | 77 | 生化 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 胃蛋白酶原I测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT | 7.29 | 人份 |  |  |
|  | 78 | 生化 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 胃蛋白酶原II测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT | 7.29 | 人份 |  |  |
|  | 79 | 生化 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）定量检测试剂盒（比值法） | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G-6-PD）定量检测 | 不限 | 贝克曼AU5800 | 1.68 | 人份 |  |  |
|  | 80 | 生化 | 补体C1q测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 补体C1q测定 | 不限 | 贝克曼AU5800 | 2.7 | 人份 |  |  |
|  | 81 | 生化 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 血清淀粉样蛋白A测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 4.41 | 人份 |  |  |
|  | 82 | 生化 | 总胆固醇检测试剂盒 | 总胆固醇检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.08 | 人份 |  |  |
|  | 83 | 生化 | 甘油三酯检测试剂盒 | 甘油三酯检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.2 | 人份 |  |  |
|  | 84 | 生化 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 高密度脂蛋白胆固醇检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.32 | 人份 |  |  |
|  | 85 | 生化 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 低密度脂蛋白胆固醇检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.7 | 人份 |  |  |
|  | 86 | 生化 | 载脂蛋白A1检测试剂盒 | 载脂蛋白A1检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.55 | 人份 |  |  |
|  | 87 | 生化 | 载脂蛋白B检测试剂盒 | 载脂蛋白B检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.55 | 人份 |  |  |
|  | 89 | 生化 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒（免疫比浊法） | 免疫球蛋白IgA检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.91 | 人份 |  |  |
|  | 90 | 生化 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒（免疫比浊法） | 免疫球蛋白IgG检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.91 | 人份 |  |  |
|  | 91 | 生化 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒（免疫比浊法） | 免疫球蛋白IgM检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.69 | 人份 |  |  |
|  | 92 | 生化 | 脂肪酶检测试剂盒(甲基试卤灵底物法) | 脂肪酶检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 1.07 | 人份 |  |  |
|  | 93 | 生化 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（速率法） | α-L-岩藻糖苷酶检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.97 | 人份 |  |  |
|  | 94 | 生化 | 同型半胱氨酸检测试剂盒(酶循环法) | β-羟丁酸检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 7.56 | 人份 |  |  |
|  | 95 | 生化 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 同型半胱氨酸检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 1.72 | 人份 |  |  |
|  | 96 | 生化 | β-羟丁酸检测试剂盒（酶比色法） | 抗链球菌溶血素O检测 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 1.52 | 人份 |  |  |
| 6 | 97 | 生化 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法) | 天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.06 | 人份 | 29 | ≤2 |
|  | 98 | 生化 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（丙氨酸底物法） | 丙氨酸氨基转移酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.06 | 人份 |  |  |
|  | 99 | 生化 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NNP底物—AMP缓冲液法） | 碱性磷酸酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.06 | 人份 |  |  |
|  | 100 | 生化 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GPNA底物法） | γ-谷氨酰基转移酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.07 | 人份 |  |  |
|  | 101 | 生化 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 总蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.02 | 人份 |  |  |
|  | 102 | 生化 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 白蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.03 | 人份 |  |  |
|  | 103 | 生化 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 总胆红素测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.08 | 人份 |  |  |
|  | 104 | 生化 | 直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法） | 直接胆红素测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.07 | 人份 |  |  |
|  | 105 | 生化 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法） | 腺苷脱氨酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 1.11 | 人份 |  |  |
|  | 106 | 生化 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（CNPF底物法） | α-L-岩藻糖苷酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.71 | 人份 |  |  |
|  | 107 | 生化 | 胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法） | 胆碱酯酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.28 | 人份 |  |  |
|  | 108 | 生化 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 总胆汁酸测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.78 | 人份 |  |  |
|  | 110 | 生化 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法） | 免疫球蛋白A测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.57 | 人份 |  |  |
|  | 111 | 生化 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法） | 免疫球蛋白G测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.61 | 人份 |  |  |
|  | 112 | 生化 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 免疫球蛋白M测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.61 | 人份 |  |  |
|  | 113 | 生化 | 肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法） | 肌酐测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.5 | 人份 |  |  |
|  | 114 | 生化 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法） | 尿酸测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.07 | 人份 |  |  |
|  | 115 | 生化 | 二氧化碳测定试剂盒（PEPC酶法） | 二氧化碳测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.28 | 人份 |  |  |
|  | 116 | 生化 | 胱抑素C测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 胱抑素C测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 3.05 | 人份 |  |  |
|  | 117 | 生化 | β2-微球蛋白测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | β2-微球蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 2.1 | 人份 |  |  |
|  | 118 | 生化 | 脂蛋白a测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 脂蛋白a测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 1.64 | 人份 |  |  |
|  | 119 | 生化 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 镁测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.06 | 人份 |  |  |
|  | 120 | 生化 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | 钙测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.05 | 人份 |  |  |
|  | 121 | 生化 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 无机磷测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.03 | 人份 |  |  |
|  | 122 | 生化 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法） | 乳酸脱氢酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.1 | 人份 |  |  |
|  | 123 | 生化 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸法） | 肌酸激酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.3 | 人份 |  |  |
|  | 124 | 生化 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 肌酸激酶同工酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.85 | 人份 |  |  |
|  | 125 | 生化 | 全程C反应蛋白测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | 全程C反应蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.56 | 人份 |  |  |
|  | 127 | 生化 | α-淀粉酶测定试剂盒（EPS底物法） | α-淀粉酶测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 0.74 | 人份 |  |  |
|  | 128 | 生化 | β-羟丁酸测定试剂盒（β-羟丁酸脱氢酶法） | β-羟丁酸测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 1.11 | 人份 |  |  |
|  | 129 | 生化 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 视黄醇结合蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 2.52 | 人份 |  |  |
|  | 131 | 生化 | 糖化血清蛋白测定试剂盒（过氧化物酶法） | 糖化血清蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT,贝克曼AU5800 | 2.1 | 人份 |  |  |
| 7 | 132 | 生化 | 血气测定试剂盒 | 血气测定 | 不限 | SIEMENS RAPIPoint500 | 22.26 | 人份 | 4 | ≤2 |
| 8 | 133 | 生化 | 天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法）(Atellica CH930专用) | 天冬氨酸氨基转移酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.15 | 人份 | 26 | ≤2 |
|  | 134 | 生化 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法）(Atellica CH930专用) | 丙氨酸氨基转移酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.15 | 人份 |  |  |
|  | 135 | 生化 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP-AMP缓冲液法）( CH930专用) | 碱性磷酸酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.18 | 人份 |  |  |
|  | 136 | 生化 | γ-谷氨酰转肽酶测定试剂盒(速率法)(Atellica CH930专用) | γ-谷氨酰转肽酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.38 | 人份 |  |  |
|  | 137 | 生化 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）(Atellica CH930专用) | 总蛋白测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.11 | 人份 |  |  |
|  | 138 | 生化 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚紫法）(Atellica CH930专用) | 白蛋白测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.11 | 人份 |  |  |
|  | 139 | 生化 | 总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）(Atellica CH930专用) | 总胆红素测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.27 | 人份 |  |  |
|  | 140 | 生化 | 免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫比浊法）(Atellica CH930专用) | 免疫球蛋白A测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 2.66 | 人份 |  |  |
|  | 141 | 生化 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法）(Atellica CH930专用) | 免疫球蛋白M测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 2.63 | 人份 |  |  |
|  | 142 | 生化 | 免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫比浊法）(Atellica CH930专用) | 免疫球蛋白G测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 2.63 | 人份 |  |  |
|  | 143 | 生化 | 肌酐测定试剂盒（酶法）(Atellica CH930专用) | 肌酐测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 1.25 | 人份 |  |  |
|  | 144 | 生化 | 尿素氮测定试剂盒（脲酶法）(Atellica CH930专用) | 尿素氮测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.18 | 人份 |  |  |
|  | 145 | 生化 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶法）(Atellica CH930专用) | 尿酸测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.36 | 人份 |  |  |
|  | 146 | 生化 | 葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法）(Atellica CH930专用) | 葡萄糖测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.19 | 人份 |  |  |
|  | 147 | 生化 | 钙测定试剂盒（邻甲酚酞络合酮法）(Atellica CH930专用) | 钙测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.35 | 人份 |  |  |
|  | 148 | 生化 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法）(Atellica CH930专用) | 镁测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.29 | 人份 |  |  |
|  | 149 | 生化 | 无机磷测定试剂盒（磷钼酸盐法）(Atellica CH930专用) | 无机磷测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.08 | 人份 |  |  |
|  | 150 | 生化 | 肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法)(Atellica CH930专用) | 肌酸激酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.42 | 人份 |  |  |
|  | 151 | 生化 | 氨测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法）(Atellica CH930专用) | 氨测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 2.04 | 人份 |  |  |
|  | 152 | 生化 | 脂肪酶测定试剂盒（速率法）(Atellica CH930专用) | 脂肪酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 3.94 | 人份 |  |  |
|  | 153 | 生化 | 电解质检测电极块(Atellica CH930专用) | 电解质检测 | 4个/盒 | SIEMENS Atellica CH930 | 3000 | 盒 |  |  |
|  | 154 | 生化 | 系统确认包(Atellica IM1300专用) |  | 1个/盒 | SIEMENS Atellica CH930 | 4500 | 盒 |  |  |
|  | 155 | 生化 | 清洗液 Wash 1(Atellica IM1300专用) 8号液 |  | 1 x3.0L | SIEMENS Atellica CH930 | 350 | 套 |  |  |
|  | 156 | 生化 | 全自动免疫检验系统用底物液 Atellica IM (Atellica IM1300专用) |  | 酸试剂:1500mL；碱试剂:1500mL | SIEMENS Atellica CH930 | 350 | 套 |  |  |
|  | 157 | 生化 | 辅助探针清洗液1(Atellica IM1300专用) |  | 2 x25ml | SIEMENS Atellica CH930 | 400 | 套 |  |  |
|  | 158 | 生化 | 辅助探针清洗液3(Atellica IM1300专用) |  | 2 x25ml | SIEMENS Atellica CH930 | 100 | 套 |  |  |
|  | 159 | 生化 | 探针洗液3(Atellica IM1300专用) |  | 1 x 50ml | SIEMENS Atellica CH930 | 100 | 套 |  |  |
|  | 160 | 生化 | 系统清洁液(Atellica IM1300专用）9号液 |  | 2 x 1500ml | SIEMENS Atellica CH930 | 350 | 套 |  |  |
|  | 161 | 生化 | 湿度包(Atellica IM1300专用) |  | 5个/盒 | SIEMENS Atellica CH930 | 1000 | 盒 |  |  |
|  | 162 | 生化 | 多项校准品Calibrator U(Atellica IM1300专用) |  | 低值校准品：2×2.0mL/瓶（复溶后），高值校准品：2×2.0mL/瓶（复溶后）。(Atellica IM系列) | SIEMENS Atellica CH930 | 250 | 套 |  |  |
|  | 163 | 生化 | 生化校准液(Atellica CH930专用) |  | 12×3.0mL/瓶 | SIEMENS Atellica CH930 | 750 | 套 |  |  |
|  | 164 | 生化 | 氨/乙醇校准液(Atellica CH930专用) |  | 6 × 2.5ml | SIEMENS Atellica CH930 | 500 | 套 |  |  |
|  | 165 | 生化 | 酶类校准品2(Atellica CH930专用) |  | 6×1.5 mL/瓶 | SIEMENS Atellica CH930 | 500 | 套 |  |  |
|  | 166 | 生化 | 碱性磷酸酶校准液(Atellica CH930专用) |  | 6×1.0 mL/瓶 | SIEMENS Atellica CH930 | 450 | 套 |  |  |
|  | 167 | 生化 | 电解质校准液A(②号液)(Atellica CH930专用) |  | 2x1500ml/瓶 | SIEMENS Atellica CH930 | 450 | 套 |  |  |
|  | 168 | 生化 | 样本稀释液(③号液)(Atellica CH930专用) |  | 2x1.5L | SIEMENS Atellica CH930 | 450 | 套 |  |  |
|  | 169 | 生化 | 电解质校准液B(①号液)(Atellica CH930专用) |  | 校准液B:2×250mL;盐桥液:2×125mL | SIEMENS Atellica CH930 | 375 | 套 |  |  |
|  | 170 | 生化 | 样本稀释液(④号液)(Atellica CH930专用) |  | 2x1.5L | SIEMENS Atellica CH930 | 150 | 套 |  |  |
|  | 171 | 生化 | 清洗液(⑤号液)(Atellica CH930专用) |  | 2x1.5L | SIEMENS Atellica CH930 | 425 | 套 |  |  |
|  | 172 | 生化 | 活化液(⑥号液)(Atellica CH930专用) |  | 2x1.5L | SIEMENS Atellica CH930 | 1000 | 套 |  |  |
|  | 173 | 生化 | 清洗液(⑦号液)(Atellica CH930专用) |  | 2x1.5L | SIEMENS Atellica CH930 | 300 | 套 |  |  |
|  | 174 | 生化 | 稀释检查液(Atellica CH930专用) |  | 6x2ml | SIEMENS Atellica CH930 | 300 | 套 |  |  |
|  | 175 | 生化 | 灯泡冷却液(Atellica CH930专用) |  | 250ml | SIEMENS Atellica CH930 | 1000 | 套 |  |  |
|  | 176 | 生化 | 试剂探针清洗液1(Atellica CH930专用) |  | 8x44.6ml | SIEMENS Atellica CH930 | 400 | 套 |  |  |
|  | 177 | 生化 | 试剂探针清洗液2(Atellica CH930专用) |  | 8x44.6ml | SIEMENS Atellica CH930 | 500 | 套 |  |  |
|  | 178 | 生化 | 试剂探针清洗液4(Atellica CH930专用) |  | 4x47.0mL | SIEMENS Atellica CH930 | 425 | 套 |  |  |
|  | 179 | 生化 | 水浴添加剂(Atellica CH930专用) |  | 4x36mL | SIEMENS Atellica CH930 | 400 | 套 |  |  |
|  | 180 | 生化 | Atellica反应杯组件(Atellica CH930专用) |  | 17x5 | SIEMENS Atellica CH930 | 2750 | 套 |  |  |
|  | 181 | 生化 | Atellica稀释杯组件(Atellica CH930专用) |  | 23x5 | SIEMENS Atellica CH930 | 900 | 套 |  |  |
|  | 182 | 生化 | 样本杯(1mL)(Atellica CH930专用) |  | 1000个 | SIEMENS Atellica CH930 | 900 | 套 |  |  |
|  | 183 | 生化 | 样本杯 2mL(Atellica CH930专用) |  | 1000个 | SIEMENS Atellica CH930 | 900 | 套 |  |  |
|  | 184 | 生化 | 白蛋白校准品(Atellica CH930/XPT用) | 白蛋白校准 | 3 x 2.0mL/瓶 | SIEMENS Atellica CH930，ADVIA XPT | 750 | 套 |  |  |
|  | 185 | 生化 | 多项蛋白校准液(Atellica CH930/XPT用) | 多项蛋白校准 | 6×1ml/瓶 | SIEMENS Atellica CH930，ADVIA XPT | 1500 | 套 |  |  |
|  | 186 | 生化 | 多项化学定标液(Atellica CH930/XPT用) | 多项化学定标 | 10×0.85g/瓶 | SIEMENS Atellica CH930，ADVIA XPT | 750 | 套 |  |  |
|  | 187 | 生化 | 酶类校准品1(Atellica CH930/XPT用) | 酶类项目校准 | 6×2.5 mL/瓶 | SIEMENS Atellica CH930，ADVIA XPT | 1000 | 套 |  |  |
|  | 188 | 生化 | 酶类校准品3(Atellica CH930/XPT用) | 酶类项目校准 | 6×2.0 mL/瓶 | SIEMENS Atellica CH930，ADVIA XPT | 7500 | 套 |  |  |
|  | 189 | 生化 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）( XPT专用) | 总蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 0.08 | 人份 |  |  |
|  | 190 | 生化 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚紫法）( XPT专用) | 白蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 0.08 | 人份 |  |  |
|  | 191 | 生化 | 尿素氮测定试剂盒（脲酶法）( XPT专用) | 尿素氮测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 0.15 | 人份 |  |  |
|  | 192 | 生化 | 葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法）( XPT专用) | 葡萄糖测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 0.17 | 人份 |  |  |
|  | 193 | 生化 | 抗链球菌溶血素O测定试剂盒(免疫比浊法)( XPT专用) | 抗链球菌溶血素O测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 3.68 | 人份 |  |  |
|  | 194 | 生化 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法）( XPT专用) | 补体C3测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 4.55 | 人份 |  |  |
|  | 195 | 生化 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法）( XPT专用) | 补体C4测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 4.55 | 人份 |  |  |
|  | 196 | 生化 | 铁测定试剂盒（亚铁嗪法）( XPT专用) | 铁测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 0.86 | 人份 |  |  |
|  | 197 | 生化 | 总铁结合力测定试剂盒（终点法）( XPT专用) | 总铁结合力测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 4.9 | 人份 |  |  |
|  | 198 | 生化 | 转铁蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)( XPT专用) | 转铁蛋白测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 3.98 | 人份 |  |  |
|  | 199 | 生化 | 钠电极( XPT专用) | 钠测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 1.1 | 人份 |  |  |
|  | 200 | 生化 | 钾电极( XPT专用) | 钾测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 1.1 | 人份 |  |  |
|  | 201 | 生化 | 氯电极( XPT专用) | 氯测定 | 不限 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 1.1 | 人份 |  |  |
|  | 202 | 生化 | ISE参比电极( XPT专用) | 钾钠氯参比测定 | 1个/盒 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 750 | 盒 |  |  |
|  | 203 | 生化 | 生化校准液(XPT专用) | 生化常规项目校准 | 12×3.0ml/瓶 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 750 | 套 |  |  |
|  | 204 | 生化 | 酶类校准品2(XPT专用) |  | 6×1.5 mL/瓶 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 500 | 套 |  |  |
|  | 205 | 生化 | 缓冲液 ISE Buffer 2(XPT专用) |  | 3000ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 750 | 套 |  |  |
|  | 206 | 生化 | 缓冲液 ISE Baseline Solution(XPT专用) |  | 500ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 725 | 套 |  |  |
|  | 207 | 生化 | 电解质尿液标准液( XPT专用) |  | 2X100ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 400 | 套 |  |  |
|  | 208 | 生化 | 探针清洗液(XPT专用)PWO |  | 4X500ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 550 | 套 |  |  |
|  | 209 | 生化 | 惰性碳氟油(XPT专用) |  | 1x2.9L | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 3950 | 套 |  |  |
|  | 210 | 生化 | 反应杯活化液(XPT专用) |  | 1000ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 400 | 套 |  |  |
|  | 211 | 生化 | 反应杯清洗液(XPT专用) |  | 20001ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 275 | 套 |  |  |
|  | 212 | 生化 | 样本杯（1000个/包）(XPT专用) |  | 1000个/包 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 2000 | 套 |  |  |
|  | 213 | 生化 | 电解质校准液(XPT专用) |  | 2×100ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 500 | 套 |  |  |
|  | 214 | 生化 | ISE清洗液(XPT专用) |  | 2X100ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 400 | 套 |  |  |
|  | 215 | 生化 | 灯泡冷却液(XPT专用) |  | 50ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 1100 | 套 |  |  |
|  | 216 | 生化 | 试剂针洗液1(XPT专用) |  | 5x250ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 900 | 套 |  |  |
|  | 217 | 生化 | 试剂针洗液2(XPT专用) |  | 5x250ml | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 725 | 套 |  |  |
|  | 218 | 生化 | 探针洗液3(XPT专用) |  | 1x500mL/瓶 | SIEMENS ADVIA XPT专机专用 | 750 | 套 |  |  |
|  | 219 | 生化 | Aptio封膜纸 |  | 3卷/箱 | SIEMENS Atellica CH930，ADVIA XPT | 2450 | 箱 |  |  |
|  | 220 | 生化 | 光源灯 |  | 1个/盒 | SIEMENS Atellica CH930，ADVIA XPT | 1750 | 盒 |  |  |
| 9 | 221 | 生化 | 直接胆红素测定试剂盒（氧化法） | 直接胆红素测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.08 | 人份 | 11 | ≤2 |
|  | 222 | 生化 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（速率法） | 腺苷脱氨酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 1.4 | 人份 |  |  |
|  | 223 | 生化 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（速率法） | α-L-岩藻糖苷酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.8 | 人份 |  |  |
|  | 224 | 生化 | 胆碱酯酶测定试剂盒（速率法） | 胆碱酯酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.35 | 人份 |  |  |
|  | 225 | 生化 | 总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法） | 总胆汁酸测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.91 | 人份 |  |  |
|  | 226 | 生化 | 前白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 前白蛋白测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.7 | 人份 |  |  |
|  | 227 | 生化 | 二氧化碳测定试剂盒（酶法） | 二氧化碳测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.33 | 人份 |  |  |
|  | 228 | 生化 | 胱抑素C测定试剂盒（免疫比浊法） | 胱抑素C测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 3.15 | 人份 |  |  |
|  | 229 | 生化 | β2-微球蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | β2-微球蛋白测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 2.59 | 人份 |  |  |
|  | 230 | 生化 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 视黄醇结合蛋白测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 3.99 | 人份 |  |  |
|  | 231 | 生化 | 脂蛋白(a)测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 脂蛋白(a)测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 2.17 | 人份 |  |  |
|  | 232 | 生化 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | 乳酸脱氢酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.1 | 人份 |  |  |
|  | 233 | 生化 | 肌酸激酶MB型同工酶测定试剂盒（速率法） | 肌酸激酶MB型同工酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.95 | 人份 |  |  |
|  | 234 | 生化 | 全量程-C反应蛋白测定试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 全量程-C反应蛋白测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 2.8 | 人份 |  |  |
|  | 235 | 生化 | a-淀粉酶测定试剂盒（速率法） | a-淀粉酶测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.98 | 人份 |  |  |
|  | 236 | 生化 | 脑脊液/尿液总蛋白测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 脑脊液/尿液总蛋白测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 0.23 | 人份 |  |  |
|  | 237 | 生化 | β-羟丁酸测定试剂盒(酶法) | β-羟丁酸测定 | 不限 | SIEMENS Atellica CH930 | 1.62 | 人份 |  |  |
| 10 | 238 | 生化 | α1-微球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | α1-微球蛋白测定 | 不限 | 西门子BN II System专机专用 | 14.62 | 人份 | 6 | ≤2 |
|  | 239 | 生化 | α2-巨球蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | α2-巨球蛋白测定 | 不限 | 西门子BN II System专机专用 | 9.21 | 人份 |  |  |
|  | 240 | 生化 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(散射比浊法) | 免疫球蛋白G测定 | 不限 | 西门子BN II System专机专用 | 4.39 | 人份 |  |  |
|  | 241 | 生化 | 免疫球蛋白κ型轻链测定试盒(散射比浊法) | 免疫球蛋白κ型轻链测定 | 不限 | 西门子BN II System专机专用 | 8.35 | 人份 |  |  |
|  | 242 | 生化 | 免疫球蛋白λ型轻链测定试剂盒(散射比浊法) | 免疫球蛋白λ型轻链测定 | 不限 | 西门子BN II System专机专用 | 8.35 | 人份 |  |  |
|  | 243 | 生化 | 微量白蛋白测定试剂盒(散射比浊法) | 白蛋白测定 | 不限 | 西门子BN II System专机专用 | 3.44 | 人份 |  |  |
|  | 244 | 生化 | 缓冲液 |  | 5L | 西门子BN II System专机专用 | 297.9 | 套 |  |  |
|  | 245 | 生化 | 样本稀释液 |  | 5L | 西门子BN II System专机专用 | 206.5 | 套 |  |  |
|  | 246 | 生化 | 样本稀释杯 |  | 1100 x6孔 | 西门子BN II System专机专用 | 605.5 | 套 |  |  |
|  | 247 | 生化 | BNP 比色杯排 |  | 300 x9孔 | 西门子BN II System专机专用 | 733.5 | 套 |  |  |
|  | 248 | 生化 | 多项校准品 Calibrator U |  | 2*2*2ml | 西门子Centaur XP专机专用 | 283 | 套 |  |  |
|  | 249 | 生化 | 全自动免疫检验系统用底物液 |  | 5000测试 | 西门子Centaur XP专机专用 | 691 | 套 |  |  |
|  | 250 | 生化 | 清洗液 Wash1 |  | 2x1500ml | 西门子Centaur XP专机专用 | 691 | 套 |  |  |
|  | 251 | 生化 | 样本杯 |  | 3袋x500个/箱 | 西门子Centaur XP专机专用 | 1154.5 | 箱 |  |  |
|  | 252 | 生化 | 反应杯 |  | 3000个 | 西门子Centaur XP专机专用 | 794.5 | 套 |  |  |
|  | 253 | 生化 | 一次性吸样管 |  | 6480个 | 西门子Centaur XP专机专用 | 2486.5 | 套 |  |  |
|  | 254 | 生化 | 高氏漂白水 |  | 2840ml | 仪器清洗类耗材 | 121.5 | 套 |  |  |
| 11 | 255 | 生化 | 糖化血红蛋白Alc检测试剂盒(HPLC法) | 糖化血红蛋白Alc检测 | 不限 | 美国伯乐D10专用 | 23.6 | 人份 | 7 | ≤2 |
|  | 256 | 生化 | 心肌标记质控物（水平2） | 心肌标志物质控 | 水平2：6*3ml | 通用型 | 1723.5 | 套 |  |  |
|  | 257 | 生化 | 心肌标记质控物（水平3） | 心肌标志物质控 | 水平3：6*3ml | 通用型 | 1723.5 | 套 |  |  |
|  | 258 | 生化 | 尿生化多项质控品 | 尿蛋白质控 | 水平1：12*10ml | 通用型 | 1899 | 套 |  |  |
|  | 259 | 生化 | 尿生化多项质控品 | 尿蛋白质控 | 水平2：12*10ml | 通用型 | 1899 | 套 |  |  |
|  | 260 | 生化 | 糖尿病控制品 | 糖化血红蛋白质控 | 6*0.5ml | 通用型 | 1132 | 套 |  |  |
|  | 261 | 生化 | 生化多项质控物 | 常规生化项目质控 | 水平1：12*5ml | 通用型 | 1169 | 套 |  |  |
|  | 262 | 生化 | 生化多项质控物 | 常规生化项目质控 | 水平2：12*5ml | 通用型 | 1169 | 套 |  |  |