海南医学院附属医院

手术室（外科楼四楼）净化空调高效过滤器采购需求

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效过滤器H14 | 610*305*292 | 个 | 40 |  |
| 2 | 高效过滤器13 | 475*475*66 | 个 | 1 |  |
| 3 | 高效过滤器12 | 475*475*66 | 个 | 54 |  |
| 4 | 亚高效过滤器H11 | 592*592*292 | 个 | 6 |  |
| 5 | 亚高效过滤器H11 | 592*287*292 | 个 | 3 |  |